監造計畫作業標準
版次：第○版

主辦機關（核可日期及文號）：

○○○工程
監造計畫
1. 適用範圍
  1. 工程金額：100萬以下之工程。
  2. 本校人員使用。
2. 監造組織
  1. 監造單位：○○○
  2. 使用單位：○○○
  3. 監造人員：○○○
  4. 監造單位權責：
    1. 開工報告之審查。
    2. 竣工報告之審查。
    3. 工程保險之審查。
    4. 施工單位送審資料之審查。
    5. 工程估驗資料之審查。
    6. 解釋合約、圖說及規範。
    7. 施工進度管制。
    8. 施工中工期核計。
    9. 工期展延之審查。
    10. 施工界面協調。
    11. 工程爭議之處理。
    12. 工程結算明細表及竣工圖說之審查。
    13. 協助驗收事宜。
  5. 監造人員權責：
    1. 執行工地現場監督及推動工程進行。
    2. 填報監造日報表。
    3. 材料及設備之審查、抽驗及試驗之會同檢驗。
    4. 施工作業之查驗。
    5. 追蹤及複查工程督導及工程查核之缺失改善。
    6. 辦理工程估驗資料之查核及確認。
    7. 釐清及答覆施工單位提出之施工疑義。
    8. 各項監造品質表單之填寫及記錄。
    9. 辦理變更設計事項。
    10. 其他工務行政事項辦理。
3. 施工及品質計畫審查作業程序
  1. 監造單位收到施工單位送審資料後，應提出審查意見及建議准駁，再簽出呈核。
  2. 施工單位收到監造單位審查意見，應於5日內完成修正，再送交監造單位複查。
  3. 施工及品質計畫至少應包括：
    1. 工程基本資料。
    2. 工地負責人員及其聯絡資料。
    3. 品管人員及證照。
    4. 施工進度編製。
    5. 應送審材料一覽表。
    6. 施工要領。
    7. 品質管理標準。
    8. 材料（含設備）及施工檢驗程序。
    9. 設備功能運轉檢測程序及標準。（依工程內容）
    10. 自主檢查表。
    11. 缺失改善追蹤。
    12. 不合格品之管制。
    13. 文件紀錄管理系統。
4. 材料與設備抽驗程序及標準
  1. 規定送審使用材料及設備應經審查核可，方可進場使用。
  2. 材料及設備進場後，施工單位應辦理自主檢查，再向監造單位申請檢驗或取樣送驗。
  3. 經檢驗或送驗不合格，當批次之材料及設備應立即運離工地。
  4. 施工單位應依圖說及規範等契約文件，製作送審材料一覽表。
  5. 材料與設備檢驗、抽驗、方法、頻率及標準依設計圖、規格表、施工規範、補充說明，如無規定則依監造單位認可之規定辦理。
  6. 施工及品質計畫之「材料（含設備）及施工檢驗程序」應標註檢驗停留點。
5. 設備功能運轉測試抽驗程序及標準
  1. 單機運轉測試程序及標準。
  2. 整體運轉測試程序及標準。
  3. 進度表應註明測試期間。
6. 施工抽查程序及標準
  1. 施工及品質計畫應製定「施工自主檢查表」。
  2. 施工單位自主檢查合格後，再提出施工抽查申請。
  3. 抽查結果不合格，施工單位應辦理缺失改正（不合格品改善追蹤表）。
  4. 施工單位應彙整歷次檢驗、抽查紀錄一覽表。
  5. 施工及品質計畫應標明施工品質管理項目及標準。
7. 文件紀錄管理系統
  1. 竣工資料應提送文件：（正本1份，副本3份）
    1. 工程結算明細表（一式4份）
        1. 書面（施工單位及監造單位核章）
        2. 電子檔（Excel檔、PDF檔）
    2. 竣工圖（一式4份）
        1. 書面（施工單位及監造單位核章）
        2. 電子檔（Autocad 2000版本檔、PDF檔）
    3. 施工照片（一式4份）
        1. 工地施工前之全景照片。
        2. 各工作項目之施工前、施工中、施工後照片。
        3. 試驗及抽驗照片。
        4. 竣工之全景照片。
        5. 電子檔（Word及PDF檔案格式）
    4. 自主檢查表（一式4份）
    5. 材料試驗報告（一式4份）
    6. 材料及設備之出廠證明文件（一式4份）
  2. 施工日誌（1份）-每日填報。
  3. 工程保險單及收據
    1. 工程保險單正本1份及收據副本1份。
  4. 相關計畫書、材料及設備送審、圖說變更等之核准公文（1份）
8. 其他：
作業標準未規定事項，依行政院公共工程委員會頒布規定或經事先提報本校審查同意辦理。
1. 附件：
  1. 附件1：公共工程監造報表。
  2. 附件2：施工品質查驗表。
  3. 附件3：不合格品改善追蹤表。