## 電腦資訊系統
調查項目：重大能源使用設備評估（電腦資訊系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 / (含廠牌)	財產編號	型式	使用能 / 源種類	設備部門 / (設備地點)	消耗功率	設備數量	設備耗電	運轉時數	設備年份	使用年數	設備耗電量

					(kW/台)	(台)	(kW)	(hr/年)	(年)	(年)	(kWh/年)
LCD液晶瑩幕			電力		0.018	5	0.0144	8760	1996	17	126
PC主機					0.24	5	0.192	8760	1996	17	1,682
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

## 資訊機房系統
調查項目：重大能源使用設備評估（資訊機房系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 / (含廠牌)	財產編號	型式	使用能 / 源種類	設備部門 / (設備地點)	消耗功率	設備數量	設備耗電	運轉時數	設備年份	使用年數	設備耗電量

					(kW/台)	(台)	(kW)	(hr/年)	(年)	(年)	(kWh/年)
UPS		台達GES202R11XXYY	電力		2	1	1.6	1440	1996	17	2,304
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

## 空調系統
調查項目：重大能源使用設備評估（空調系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 / (含廠牌)	財產編號	型式	使用能 / 源種類	設備部門 / (設備地點)	消耗功率	設備數量	設備耗電	運轉時數	設備年份	使用年數	設備耗電量

					(kW/台)	(台)	(kW)	(hr/年)	(年)	(年)	(kWh/年)
中央空調主機		往復式	電力		168	1	134.4	1440	1996	17	193,536
		螺旋式	電力					-
		離心式	電力					-
		吸收式	電力					-
冰水泵			電力					-
冷卻水泵			電力					-
區域泵			電力					-
冷卻水塔			電力					-
空調箱			電力					-
送風機			電力					-
箱型冷氣機			電力					-
窗型冷氣機			電力					-
分離式冷氣機			電力					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

## 照明系統_
調查項目：重大能源使用設備評估（照明系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 / (含廠牌)	財產編號	燈管型式	容量規格	安定器型式	使用能 / 源種類	設備部門 / (設備地點)	消耗功率	設備數量	設備耗電	運轉時數	設備年份	使用年數	設備耗電量

					(kW/台)	(具)	(kW)	(hr/年)	(年)	(年)	(kWh/年)
日光燈		T-8	40W*1	電子式 or 鐵磁式	電力		0.04	708	28.32	8760	2010	3	248,083
		T-8	40W*2					0
		T-8	40W*3					0
		T-8	40W*4					0
		T-8	32W*1					0
		T-8	32W*2					0
		T-8	32W*3					0
		T-8	32W*4					0
		T-8	20W*1					0
		T-8	20W*2					0
		T-8	20W*3					0
		T-8	20W*4					0
		T-8	16W*1					0
		T-8	16W*2					0
		T-8	16W*3					0
		T-8	16W*4					0
		T-5	28W*1					0
		T-5	28W*2					0				-
		T-5	28W*3					0				-
		T-5	28W*4					0				-
		T-5	14W*1					0				-
		T-5	14W*2					0				-
		T-5	14W*3					0				-
		T-5	14W*4					0				-
省電燈泡		BB型	27W	-					0				-
		BB型	20W	-					0				-
		U型	13W	-					0				-
		U型	9W	-					0
		螺旋型	23W
高壓鈉燈		霧面型	150W	-					0
		霧面型	250W	-					0
		霧面型	400W	-					0				-
		霧面型	1000W	-					0				-
		清光型	150W	-					0				-
		清光型	250W	-					0				-
		清光型	400W	-					0				-
		清光型	1000W	-					0				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

## 熱能系統_(男女宿舍)
調查項目：重大能源使用設備評估（熱能系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 / (含廠牌)	財產編號	型式	使用能 / 源種類	設備部門 / (設備地點)	設備耗能	耗能單位	設備數量	設備總耗能	耗能單位	運轉時數	設備年份	使用年數	設備總耗能	耗能單位

					(耗能/台)		(台)			(hr/年)	(年)	(年)
鍋爐			天然氣			m3	1		m3	8760			-	m3
電熱器			電力			kW	1	0	kW				-	kWh
					-
					-
					-
					-
					-
					-

設備總耗電量	-
A級設備耗電量	-

A	#REF!
B	#REF!

## 其他系統
調查項目：重大能源使用設備評估（其他系統） 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備名稱 / (含廠牌)	財產編號	型式	使用能 / 源種類	設備部門 / (設備地點)	消耗功率	設備數量	設備耗電	運轉時數	設備年份	使用年數	設備耗電量

					(kW/台)	(台)	(kW)	(hr/年)	(年)	(年)	(kWh/年)
電梯設備		貨用	電力		8	1	8	1440	1996	17	11,520
電梯設備		客用	電力		8					-
冰溫熱飲水機		賀眾UR-122AS-1	電力					-
影印機			電力					-
給水泵			電力					-
污水泵			電力					-
			電力					-
			電力					-
			電力					-
			電力					-
			電力					-
			電力					-
			電力					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-