國立中興大學館舍停電復電處理標準作業自主檢查表

年度

| 自行評估單位：各系院辦、場館、宿舍 | 評估期間： 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業類別(項目)： 館舍停電處理標準作業 |  |  |  |  |
| 檢查重點 | 自行評估情形 |  |  | 備註 |
|  | 正常 |  | 異常 |  |
| - 館舍管理人員是否落實通報相關人員。 |  |  |  |  |
| - 停電公告是否做好通知(各樓層電梯外)。 |  |  |  |  |
| - 檢視發電機是否啟動及油料是否足夠。 |  |  |  |  |
| - 復電後發電機是否處於停車狀態。 |  |  |  |  |
| - 復電後發電機油料是否需補充。 |  |  |  |  |
| - 復電後電梯是否正常運轉。 |  |  |  |  |
| - 復電後館舍供水系統是否正常。 |  |  |  |  |
| - 電話總機是否重新啟動。 |  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |  |  |  |  |
| 填表人： |  | 複核： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |