一、材料送審資料內容：

- 封面

- 送審核章表+空白審查表、材料/設備(型錄)送審對照表(第二版提送+審查意見回覆表)

- 目錄(請編頁碼)

- 使用材料數量(標單、圖面及規範)

- 廠商資料：

- 公司三證

- 職安管理人員證照

- 測試報告(二年內為原則，若有特殊狀況應事先說明)

- 產品型錄

- 相關施工圖說

＊重要文件須蓋公司大小章

＊試驗報告蓋公司大小章及

本文件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任

二、計劃書(含材料)送審資料內容：

- 封面

- 送審核章表+空白審查表、材料/設備(型錄)送審對照表(第二版提送+審查意見回覆表)

- 目錄(請編頁碼)

- 計畫書內容

- 工程概要：包括工項概要、內容及數量等。

- 人員組織：包括施工人員組織、協力廠商人力安排。

- 施工方法與步驟：包括施作順序及界面整合。

- 施工機具：包括使用機具及供電設備。

- 使用材料：包括材料規格、材料數量、儲放及搬運。(標單、圖面及規範)及檢驗程序

- 預定作業進度：包括施工規劃進度檢討、預定作業進度表。

- 分項品質計畫：包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表。（請依照工程會101年12月頒布之品質計畫製作綱要內容辦理）

- 分項作業職業安全管理與設施設置措施：包含職業安全管理及勞工安全設施設置。

- 施工圖說：施工圖說係指必要之計算書或施工大樣詳圖等文件。

- 協力廠商資料：

- 公司三證

- 職安管理人員證照

- 測試報告(二年內為原則，若有特殊狀況應事先說明)

- 產品型錄

＊重要文件須蓋公司大小章

＊試驗報告蓋公司大小章及

本文件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任