施工前協調會議紀錄

壹、工程名稱：○工程

貳、時間：民國○年○月○日（星期○）上午○時○分

參、地點：本校○會議室。

肆、出列席單位及人員：

主持人：

記錄：

設計監造單位：

施工單位：

專任工程人員：

工地負責人：

工地主任

品管人員：

職安人員：

本校使用單位：

肆、結論：

- 工程共同部份：

  - 工區應設置安全管制措施，以確實隔離外人外車，不得進入工區，以及確保人車安全。並隨時注意警示燈、帶及警告標示之正常運轉，工區出入口，須由專業人員負責管制工作，非本工區工作人員、車輛，不得進出工地，並請主動維護工地附近之交通安全及順暢；車輛須清洗後方得離開工區，以免造成道路之污染。

  - 施工中尚應做好如對於墜落、感電、水患等之防治工作並備妥必要之設施及設備。

  - 施工人員應配戴應有之安全及逃生設備，工地應隨時派人警戒，當可能發生災害或意外時，立刻通知施工人員，依規劃之逃生路線逃生，以其防止任何職災發生。

  - 本工程依規定承商需推動各項品管工作，及各項工程作程作業檢驗程序之執行，以確保使用材科及各項工程作業均能符合品質要求，並確實落實自主檢查，而對於測量放樣作業，亦應隨時再加以檢測，以確保堤線、結構物之位置、尺寸、高程正確無誤。以上各項檢查、檢驗、測試、檢測之資料、成果、報告及自主檢查表等，需配合契約所規定檢驗數量，應隨時或定期呈報監造單位備核(查)，而以上所有之品質資料，皆須建檔保存。並接受監造單位隨時抽驗如尺寸。不合格時應立即改善不得藉故拖延並列入紀錄追蹤。所有報表需以簽名方式辦理，不得以蓋章取代。

  - 工地需依職安法，設置勞工安全衛生組織人員，應有符合標準之必要安全衛生設備，施工前應訂定自動檢查表，施工中確實實行自動檢查得定期申報機關備查。

  - 定期召開職業安全及環境保護訓練及說明會，並作成紀錄。除契約訂定之職安教育訓練次數外，請廠商加強汛期期間施工安全防範之教育宣導。

  - 工地需成立緊急應變小組，並建立完整之通報系統，當災害發生時，須能迅速通報外，尚需發揮及時搶修，搶救之功能。該組織尚須在防汛期前釐定完備之防汛計畫，訂定汛期工地防災自主檢查表，並做好事前之防汛準備工作，當水患發生時能夠確時依計畫執行防汛搶險之任務。

  - 本工程「職業安全衛生費」項目包括管理人員人事費、防護器具設備損耗維護費、勞工安全衛生教育訓練費、衛生設備損耗維護費等，應依照職業安全相關法規等有關規定辦理，並應設置勞工安全衛生管理人員，實施自動檢查。

  - 一切未盡事宜依契約書規定，以如期完成本工程為目的。

- 承商在工地對左列事項應有符合標準之必要安全衛生設備，並備妥簡易急救器材：

  - 防止機械、器具、設備等引起之危害。

  - 防止採石、挖掘、裝卸、搬運及堆積等作業中引起之危害。

  - 防止有墜落、崩塌等之虞之作業場所引起之危害。

  - 防止水患等引起之危害。

  - 對於施工場所之急救、醫療及其他為保護勞工健康及安全設備妥為規劃，並採取必要之措施。

- 工程各別部份：

  - 本工程施工地點位於○○。

  - 車輛進出，應隨時注意人員安全、交通維持及環境清潔。

  - 廠商請於開工後一星期內豎立工程告示牌。

  - 廠商請確實記載施工日誌（工作項目及試驗），並送交機關主辦工程司留存備查。

  - 施工中有任何問題盡量以協商方式處理，並以平等立場取得共識以利工程進行。

  - 各期請款除第一期請款應附保險單(副本)收據影印本及各類計畫書外，皆須檢附各項自主檢查表、施工日誌、施工相片（含施工前、中、後）及各項檢、試驗報告等。

  - 廠商應於工地適當地點，豎立工程告示牌、職安守則、警告標示牌及警告措施，以避免意外發生。

  - 廠商應於契約規定期限內提送施工品管計畫書，施工計畫書需有緊急應變計畫。

  - 商購材料依補充說明書規定需符合CNS規範。

  - 承攬廠商及設計監造單位應於施工前對其所屬員工進行「工作職場性騷擾防治」教育宣導，使其遵守【性騷擾防治法】、【性別平等教育法】及【性別工作平等法】等相關規定，若於工程履約期間遇有違反前述法規之情事，將依相關罰則之規定，予以責懲處置。

  - 校園內禁止吸菸。

  - 施工材料應堆置於使用單位指定位置。

  - 涉及取得室內裝修許可案件，應於開工前檢送「施工中消防防護計畫書」給本校審查。

  - 請於   年   月  日前開工。

伍、臨時動議：無

陸、散會。