品質計畫書審查查對表

| 工程名稱 |  | 審 查 |  | 第 次審查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  | 日 期 |  | 年 月 日 |
| 廠 商 |  |  |  |  |
| 審查項目 | 審查內容 | 審查結果 |  | 審查意見 |
|  |  | 符合 | 不符 |  |
| 計畫範圍 | □工程概要 □工程主要施工項目及數量表 □工程檢驗項目及數量表 |  |  |  |
| 管理責任 | □品管組織架構圖 □人員執掌及學經歷表 □專任工程人員職責 □品管人員資格及人數是否符合要求 |  |  |  |
| 施工要領 | □主要作業項目是否有施工要領及施工要領一覽表 □施工要領之步驟與流程圖 □施工要領內容是否包括品質要求、施工步驟、使用材料、使用機具及勞安環保規定 □是否有檢驗及自主檢查停留點 |  |  |  |
| 品質管理標準 | □管理項目及標準一覽表 □項目、管理標準、頻率、時機、檢查方法、管理記錄及契約要求標準 □不符合之處理 |  |  |  |
| 材料及施工檢驗程序 | □材料設備進料及檢驗流程圖 □有無材料設備及施工檢驗標準及數量一覽表 □施工檢驗流程圖 |  |  |  |
| 設備功能運轉檢測程序及標準 （依工程類別） | □設備功能運轉檢測標準一覽表 □設備選定及進場前之審查、驗證程序流程圖 □系統功能測試流程之完整性 |  |  |  |
| 自主檢查表 | □依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表 □檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準(管理標準)、檢查值、檢查結果紀錄、查核結果追蹤等 |  |  |  |
| 不合格品之管制 | □不合格品管理方法之有效性與可行性；檢討經自主檢查、現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式及儲存方式（合格、不合格品應於現場區隔儲存） □制訂不符合事項蹤管制表，對不合格品後續處置之追蹤管制 |  |  |  |
| 矯正與預防措施 | □矯正與預防措施之有效性與可行性；制訂矯正與預防措施之程序 |  |  |  |
| 內部品質稽核 | □內部品質稽核組織 □內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當 □內部品質稽核成果文件記錄 |  |  |  |
| 文件紀錄管理系統 | □文件紀錄管理系統是否完備 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 監造單位審查結果 |  |  |  |  |
| □符合規定。 □不符合規定，請依審查意見補正。 |  |  |  |  |

註：依工程規模調整審查項目，無需審查部份，以刪除線刪除

品質計畫複審意見表

| 工程名稱： |  |  | 契約編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 審查日期： |  |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 |  | 備註 |