附件二          國立中興大學( 申 請 進 口 用 品 之 學 校 或 機 關 名 稱 及 其 印 信 )                                             代 表 人 簽 章 ：薛 富 盛

進 口 教 育 研 究 用 品 明 細 表

| 項次 | 用品名稱及規格 | 數量 | 總 價 | 用 途 | 進口後存放處所 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可調變雷射光源 LIOPSTAR-N Pulsed Dye Laser | 1台 | 歐元46,900.00 | 教學及研究用 | 化學系 |  |
|  | System includes double coated pump optics 355 nm/532 nm, two dye circulators (one for oscillator, one for main amplifier), FCU frequency doubling, Pellin Broca separation, BBO3 |  |  |  |  |  |
|  | SHG crystal (220 nm…320 nm) and beam walk-off compensator. Grating: 2400 l/mm, 90 mm |  |  |  |  |  |
|  | Linewidth: < 0.06 cm-1@570 nm Tuning range: 370 nm -740 nm, gap at around 425 nm Conversion efficiency: |  |  |  |  |  |
|  | 20%@405 nm (Exalite 404, 355 nm pumped) 28%@565 nm (Rhodamine 6G, 532 nm pumped) Wavelength reproducibility: < 0.002 nm |  |  |  |  |  |
|  | Absolute accuracy: < 0.01 nm Wavelength stability: < 0.001 nm/°C Divergence: 0.5 mrad |  |  |  |  |  |
|  | Polarization: 98% vertical Installation and training by manufacturer engineer (minimum 2 days) are included. |  |  |  |  |  |
|  | CIP National Chung Hsing University |  |  |  |  |  |

輸入口岸：臺灣桃園國際機場