**附件一**

國立中興大學校本部 日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | |  | | | | 檢查月份 |  | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (共有設備(施)之可燃物管理) | | | | 附記 |
| １ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 31 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“Ｏ”->堪用、符合安全規定、”Ｖ”->立即修正後堪用、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除。

**附件二**

防火避難設施自行檢查紀錄表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 |  | 負責區域 |  | |
| 實 施 日 時 | | |  |  |
| 檢 　查 　重 　點 | | | 檢查結果 | 檢查結果 |
| １、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ２、防火鐵捲門下之空間無障礙物。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ３、樓梯不得以易燃材料裝修。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ４、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ５、安全門無障礙物並保持關閉。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ６、安全門未上鎖。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ７、樓梯間未堆積雜物。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ８、避難通道有確保必要之寬度。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| ９、避難逃生路線圖應規定裝設。 | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 10、其它： | | | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | 管理權人處置情形暨簽章 | |
|  | | |  | |

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“Ｏ”->堪用、符合安全規定等、”Ｖ”->立即修正後堪用或符合安全規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者。

**附件三**

消防安全設備自行檢查紀錄表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 |  | | | | | |
| 設備內容 | 檢 　查 　重 　點 | | | 檢查結果 | | 日期 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。  2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。  3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。  4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。  5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合  □符合 □不符合  □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。  2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。  3.紅色幫浦表示燈保持明亮。  4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。  2.撒水頭無變形及漏水之情形。  3.送水口無變形及妨礙操作之情形。  4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。  5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。  2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 火警發信機 | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。  2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 緊急廣播設備 | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 | | | □符合 □不符合 | |  |
| 避難器具  (＊註 為便利範例之製作，故列出本項供參考，一樓應無設置避難器具之必要) | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。  2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。  3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。  4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。  2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。  3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 | | | □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合 | |  |
| 其它： | | |  | | | |
| 管理人處置情形暨簽章 | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | |
|  | |  |  | |  | |
|  |  | |

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“Ｏ”->堪用、符合安全規定等、”Ｖ”->立即修正後堪用或符合安全規定、”Ｘ”->無使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者之情形。